注　意　事　項

この装置（○○社××型）は｛エックス線装置／高出力の電子顕微鏡｝である。

以下に挙げる注意事項を守り、安全に充分配慮して装置を取扱うこと。

- 放射線業務従事者として登録された者以外は使用しないこと。

- ｛この部屋は／装置周辺に示す｝管理区域｛であり／は｝、放射線業務従事者として登録された者以外立入禁止である。

- 管理区域内では飲食・喫煙を禁止する。

- ｛この部屋に滞在する間／管理区域に立入る際に／装置運転時に｝は放射線測定器※を装着すること。

- 装置運転中は使用中の｛掲示／表示／ランプ点灯｝をすること。

- 装置の安全機能※を無効化（あるいは容易に無効化できる状態に）※して使用しないこと。

- 照射中はみだりに装置の扉を開いたり、手指などを差し入れたりしないこと。

- 使用記録簿｛及び立入記録簿｝に所定の事項を記入すること。

- 線量測定は最大使用条件（＿＿kV／＿＿mA）で行うこと。使用記録簿の記入もすること。

- 装置に異常がある場合には、直ちに運転を中止し、使用責任者に連絡すること。

- 事故が発生した場合は、別に掲げる「緊急時の連絡体制※」に従って行動すること。

以上

平成　　　年　　月　使用責任者