注　意　事　項

この装置（○○社××型）はエックス線装置である。

以下に挙げる注意事項を守り、安全に充分配慮して装置を取扱うこと。

- 放射線業務従事者として登録された者以外は使用しないこと。

- この部屋は管理区域であり、放射線業務従事者として登録された者以外立入禁止である。

- 管理区域内では飲食・喫煙を禁止する。

- この部屋に滞在する間はガラスバッヂを装着すること。

- 装置運転中は使用中のランプを点灯すること。

- 装置のインターロックを無効化して使用しないこと。

- 照射中はみだりに装置の扉を開いたり、手指などを差し入れたりしないこと。

- 使用記録簿に所定の事項を記入すること。

- 線量測定は最大使用条件（＿＿kV／＿＿mA）で行うこと。使用記録簿の記入もすること。

- 装置に異常がある場合には、直ちに運転を中止し、使用責任者に連絡すること。

- 事故が発生した場合は、別に掲げる「緊急時の連絡体制」に従って行動すること。

以上

平成２５年５月　使用責任者　○△　□×