様式第７第１号

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| 承認番号 |  |  |
| 使第 号 |
|  |  |  |
| 放射線施設に関する測定記録放射線の量（　平成 　　年度　）　　　　　　　　　　　　　　  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 放射線発生装置の種類 |  |
| 放射線取扱主任者氏名 | 　　～ |  |
| 　　～　　 |  |
|  |
|  |
| 京　　　都　　　大　 　学 |

|  |  |
| --- | --- |
|  施設の略図（記入又は貼付）。測定箇所の位置とその番号を記入すること。 |  |
|  |  |

（注）　１）　測定はβ＋γ又はＸ線に対して行い、結果はμSv/hrで記録すること。

　　　　２）　測定は床上100㎝で行うこと。

　　　　３）　レートメータ方式のサーベイメータを使用する場合は、測定器固有の時定数よ

　　　　　　りも長い適当な間隔をおいて５回読み取り、最高値と最低値を除いた３回の測定

　　　　　　値の平均を採用すること。

　　　　４）　放射線発生装置又は密封線源の使用条件を変更したときは、そのつど線量率分

　　　　　　布を測定し記録するとともに、これを目につきやすい場所に掲げること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　測定年月日　　測定器の種類･　　　　 型式 測定箇所 | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ |  |
|
|  |  |  |  |  |  |
|
|
|  BGバｯｸグﾗｳﾝド |  |  |  |  |  |  |
| 　1 |  |  |  |  |  |  |
| 　2 |  |  |  |  |  |  |
| 　3 |  |  |  |  |  |  |
| 　4 |  |  |  |  |  |  |
| 　5 |  |  |  |  |  |  |
| 　6 |  |  |  |  |  |  |
| 　7 |  |  |  |  |  |  |
| 　8 |  |  |  |  |  |  |
| 　9 |  |  |  |  |  |  |
|  10 |  |  |  |  |  |  |
| 評価判定 |  |  |  |  |  |  |
| 測定者氏名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　測定年月日　　測定器の種類･　　　　 型式 測定箇所 | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ | 　　･　 ･ |  |
|
|  |  |  |  |  |  |
|
|
|  BGバｯｸグﾗｳﾝド |  |  |  |  |  |  |
| 　1 |  |  |  |  |  |  |
| 　2 |  |  |  |  |  |  |
| 　3 |  |  |  |  |  |  |
| 　4 |  |  |  |  |  |  |
| 　5 |  |  |  |  |  |  |
| 　6 |  |  |  |  |  |  |
| 　7 |  |  |  |  |  |  |
| 　8 |  |  |  |  |  |  |
| 　9 |  |  |  |  |  |  |
|  10 |  |  |  |  |  |  |
| 評価判定 |  |  |  |  |  |  |
| 測定者氏名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |